БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУ «Управление образования администрации Большесельскаго МР»

АКТ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

К 2013 – 2014 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Составлен «09»августа 2013 г.

Полное наименование учреждения – Муниципальное общеобразовательное учреждение Новосельская средняя общеобразовательная школа

тип – общеобразовательное учреждение

Год постройки - 1982

Адрес учреждения Ярославская область, Большесельский муниципальный район, село Новое, ул. Октябрьская д.3.

Телефон: 8(48542) 2-64-37

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации №_______ от____ _________ 2012 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации                                               от органа управления образованием                     Чернова И.В.

от пожарного надзора                                            Смирнов К.В.

от профсоюзного органа                                        Уткина О.Н.

от Роспотребнадзора

от ОУ УП и ПДН ОП «Большесельское»

ТутаевскогоМО МВД России                                 Сальников С.Н.

От ГУЗ «Большесельской ЦРБ»                            Костерина В.А.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) : в наличии

Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя на правах оперативного управления_имеется  Распоряжение главы Большесельского МР № 53-р от 07.03.2007

Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)_____имеется

Свидетельство о государственной регистрации права серия 76 № 014194 21.10.1999, Свидетельство о государственной регистрации права серия  76 № 0016307 27.12.1999

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности ____имеется

Серия ЯО № 000436 регистрационный № 76242511/0133 от 14 апреля 2011г. действует бессрочно. Выдана Департаментом образования Ярославской области

Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):

а)другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные):

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (VII вид), основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (VII вид),

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения_______________________________________________________________;

в) численность обучающихся в образовательном учреждении  - 91

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)

г) наличие материально – технической базы и оснащенности образовательного процесса:

| № | Наименование кабинетов | Необходимое количество | Фактически имеется | Оснащенность в % | Наличие инструкций | Наличие разрешения | Состояние мебели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Русский язык | 2 | 2 | 90 | + |  | Удовл. |
| 2. | Математика | 1 | 1 | 90 | + |  | Удовл. |
| 3. | Химия | 1 | 1 | 100 | + |  | Удовл. |
| 4 | Физика | 1 | 1 | 90 | + |  | Удовл. |
| 5 | Информатикка | 1 | 1 | 80 | + |  | Удовл |
| 6 | История | 1 | 1 | 80 | + |  | Удовл. |
| 7. | Иностранный язык | 1 | 1 | 90 | + |  | Удовл |
| 8 | Начальные классы | 4 | 4 | 3 | + |  | Хор. |

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами

| № | Наименование учебных мастерских | площадь | Рабочие места обучающихся | Наличие рабочего места учителя технологии и его оборудование | Наличие оборудования, инструмента, ТСО,УНП в мастерских % | Наличие и состояние мебели и инвентаря | Тип пола | освещенность | Акт проверки заземления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Из них аттестовано |  |  |  |  |  |  |

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

| наименование | Норма (в зависимости от типа ОУ) | Имеется в наличии | Из них исправных | Наличие приспособлений для хранения и использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компьютер |  | 15 | 15 |  |
| магнитофон |  | 3 | 3 |  |
| принтер |  | 3 | 3 |  |
| сканер |  | 1 | 1 |  |
| МФУ |  | 1 | 1 |  |
| проектор |  | 5 | 5 |  |
| Телевизор |  | 6 | 6 |  |
| Интерактивная доска |  | 3 | 3 |  |
| Интерактивная приставка « МИМИО» |  | 1 | 1 |  |
| видеомагнитфон |  | 1 | 1 |  |
| ксерокс |  | 2 | 2 |  |
| Цифровой фотоаппарат |  | 2 | 2 |  |
| видеокамера |  | 1 | 1 |  |

д) наличие физкультурного зала. Наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние,  акты – разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования- Спортзала нет, спортивный инвентарь имеется;

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов)

учитель физической культуры – 30 часов

учитель немецкого языка – 15 часов

учитель –логопед – 0, 25 ставки

педагог-психолог – 0,25 ставки

- Сведения о книжном фонде библиотеки:

- число книг – 3745

- фонд учебников  - 5185

- научно – педагогической и методической литературы-1020

7.  Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс, полученных от местной администрации или других структур, осуществляющих такой учет-  имеется

8 Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения имеется

9. Количество: групп продлённого дня- 1

игротек- _______________________;

спален-     _______________________;

площадок для проведения подвижных игр и прогулок- 1 --

10. В 2012-2013 учебном году в образовательном учреждении:

а) классов (учебных групп) 11 , обучающихся - 91,

из них в 1 смену обучается классов (учебных групп)- 11,  обучающихся- 91;

из них во 2 смену обучается классов (учебных групп)-нет , обучающихся___________.

11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п.5 ст14 Закона Российской Федерации «Об образовании»    имеется.

12 Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2012-2013 учебный год и его краткая экспертиза имеется

13 Качество ремонтных работ:

- капитальных - ______________________________________________________________________;

- текущих - удовлетворительное

Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков

текущие работы выполнены своими руками

14. Состояние земельного участка, закреплённого за общеобразовательным учреждением:

Площадь участка_8606 кв.м., сколько на участке деревьев 26, в том числе фруктовых_12, ягодных кустов 7:

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется;

Учебно-опытный участок и его характеристика 0,25 га

- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние ограждение имеется, состояние удовлетворительное;

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование спортивная площадка размером 20мХ40 м, на ней расположены футбольные ворота, сектор для прыжков, спортивная стенка, дорожка для челночного бега, перекладины

15. Наличие столовой или буфета - питание обучающихся на базе столовой РАЙПО, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами_______________, обеспеченность технологическим оборудованием столовая обеспечена, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, обеспеченность посудой  - соответствует нормам

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников___________________________________________________________________________

16 Организация питьевого режима - организован

17. Наличие кабинета врача - нет

Наличие процедурной- нет

Наличие стоматологического кабинета - нет

Наличие кабинета педагога – психолога – нет

18 Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся Фельдшером Новосельского ФАП (если контроль осуществляется  специально закреплённым персоналом лечебного учреждения.) Договор с ЦРБ  от 11.01.2009  г.

19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), её состояние

теплоцентраль, состояние удовлетворительное

Опрессована ли отопительная система - нет

Промывалась ли отопительная система - нет

Имеются ли ограждения отопительных элементов  частично

20. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-30 или другое) люминисцентное

21. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме  да

22. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и № акта) 12.08.11г

23. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и другие средства борьбы с огнём) – огнетушители – 7, АПС

24. Выполнение правил пожарной безопасности - соблюдается

25 Наличие и состояние:

водоснабжения  - имеется удовлетворительное газоснабжения

канализации – имеется удовлетворительное_

26. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении имеется